## 附件3
附件3:
进口不予免税的部分重大技术装备设备目录
编号 | 06税则号列 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格
一、大型清洁高效发电装备
（一）百万千瓦级核电机组（三代核电机组）
1 |  | 84137099 | 反应堆主冷却剂泵（包括电机、变频器、开关） | 二代加核电用反应堆主冷却剂泵：所有规格；三代核电用反应堆主冷却剂泵：功率≤5000KW
2 |  | 85044020 85044090 85371090 | 核岛直流不间断电源(包括逆变器/UPS/充电器等) | 所有规格(核安全等级为1E级或RCCE标准K3及以上的除外)
3 |  | 84195000 | 非能动余热排出热交换器 | 所有规格（核一级的除外）
4 |  | 84014090 | 核反应堆压力容器安全壳 | 所有规格
5 |  | 84269900 | 核反应堆厂房环形吊车 | 所有规格
6 |  | 84137099 | 主给水泵组（含电机） | 单级叶轮扬程低于500m
7 |  | 84137099 84139100 84135031 | 核级泵(上充泵/辅助给水泵/余热排出泵/水压试验泵/堆芯补水泵，含电机) | 核安全三级及以下
8 |  | 84714991 | DCS仪控设备 | 所有规格（具有核电安全级或核抗震1级和2级的DCS仪控设备除外）
9 |  | 90251910 90328100 85365000 | 核级温度传感器/温度开关/核级压力开关、差压开关 | 所有规格(核安全等级为1E级或RCCE标准K3及以上的除外)
10 |  | 84194090 84798999 | 放射性废物处理设备（包括脱气塔、蒸发器） | 核安全三级及以下
11 |  | 85446012 85444921 | K1类及K3类或AP10001E级大截面动力电缆 | 单芯截面小于400mm2或耐受辐照剂量低于80Mrad
12 |  | 84212990 | 核岛安全壳过滤排放系统 | 气溶胶滞留能力≤80kg,气溶胶滞留率≤99.9%，元素碘滞留率≤99%，有机碘滞留率≤80%，碘挥发>0.1%
13 |  | 84212990 | 核岛辅助水过滤器 | 过滤颗粒度大于200微米
14 |  | 84014090 84289090 | 乏燃料贮存格架 | 所有规格（覆盖中子吸收材料的除外）
15 |  | 84798999 84014090 | 核岛液压阻尼器 | 所有规格（主回路阻尼器和蒸发器阻尼器除外）
十、石化设备
1 |  | 84198910 | 炼油各种加氢反应器(包括精制反应器、裂化反应器） | 所有规格
2 |  | 84148090 | 循环氢离心压缩机组 | 所有规格
3 |  | 84140090 | 二、四、六列往复式新氢压缩机组 | 轴功率≤7000KW
4 |  | 84140090 | 长输管道压缩机组 | 轴功率≤30MW
5 |  | 85015300 | 管道压缩机用高速变频防爆电机 | 输出功率≤25MW
6 |  | 84140090 | 炼油用大型无油原料气往复压缩机 | 所有规格
7 |  | 84137010 84137090 | 加氢进料泵 | 所有规格
8 |  | 84068200 | 大型工业汽轮机 | 输出功率≤100000KW所有规格
9 |  | 84814000 | 地面安装高压大口径全锻焊管道球阀 | 公称通径≤48英寸（48″)、压力等级≤900磅(class900LB)
10 |  | 84814000 | 埋地安装高压大口径大锻焊管道球阀 | 公称通径≤48英寸（48″)、压力等级≤900磅(class900LB)
11 |  | 84714991 | 千万吨级炼油装置DCS集散控制系统 | 所有规格
十五、新型纺织机械
1 |  | 84451111 | 棉纺清梳联合机 | 单机产量≤120千克/小时
2 |  | 84451112 | 往复式抓棉机 | 所有规格
3 |  | 84451310 | 棉纺并条机 | 所有规格
4 |  | 84451210 84451220 84451290 | 棉纺精梳机 | 生产速度≤500钳次/分钟
5 |  | 84451321 | 棉纺粗纱机 | 所有规格
6 |  | 84451900 | 开棉机 | 所有规格
7 |  | 84451900 | 混棉机 | 所有规格
8 |  | 84451900 | 清棉机 | 所有规格
9 |  | 84451900 | 清梳联棉箱 | 单机产量≤100千克/小时
10 |  | 84452041 | 棉纺环锭细纱机 | 所有规格
十九、船舶设备
1 |  | 89章 | 船舶 | 所有船舶整船（生产率在4000立方米/小时及以上的绞吸挖泥船、泥舱容量在20000立方米以上的耙吸挖泥船、海洋工程船舶除外）
注：该目录的编号按照财关税（2010）17号文件附件3已有序列编制。