## 附件2-1
附件2 三代核电机组等重大技术装备进口关键零部件、原材料商品清单
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 |  | 税则号列 (供参考)
|  |  | EPR | AP1000
一、大型清洁高效发电装备
（一）百万千瓦级核电机组（三代核电机组）
1、核岛设备
（1）反应堆压力容器 | 辐照监督管 |  | 10件 | 10件 | 84014010 84014090 73049000
| 一体化顶盖 |  | 2件 | 1件 | 72241000 72249010 72189900 84014090
| 壳体锻件（筒体、过渡段、下封头、接管） |  | 13件 | 12件 | 72241000 72249010 84014090 72189900
| 堆内仪表测量管、检漏管、喇叭口 |  | 19套 | 11套 | 73044190 75089090 73072900 84014090
| 密封圈组件(特种核级O型\C型) |  | 10套 | 16套 | 73182200 84841000 73182900
| 容器材质（板材、管材、棒材） |  | 30吨 | 30吨 | 72254000 73044190 75089090 73072900 73049000 84014090
| 控制棒驱动机构适配器（包括法兰座、袖套、CRDM贯穿件延伸段和导向罩） |  | 90套 | 69套 | 85044020 85489000 84014090 73269010
| 金属保温层 |  | 1套 | 1套 | 84014090
| 接管锻件（包括出口接管、进口接管、安全端、DVI接管） |  | 16件 | 8件 | 73269010 72249010 72249090 73044990 73049000 73043990
| 支撑凸台及锻件垫块 |  | 8件 | 12件 | 84014090 84841000
| 压力容器紧固件（包括主螺栓、起吊导向管、导向栓、塞孔盖） |  | 57套 | 62套 | 84014090 73044190 7318
| 一体化堆顶组件 |  | 1套 | 1套 | 84014090
| 焊材（焊丝、焊条、焊剂、焊带） |  | 225吨 | 200吨 | 38109000 72209000 72209090 75051200 75052200 83113000
（2）蒸汽发生器 | 蒸汽发生器下部 |  | 3组件 | 3组件 | 84195000 84199090
| 上封头、下封头 |  | 8件 | 4件 | 72069000 72071900 72189900 72249010 73261910 84199090 84014090
| 接管锻件（主给水接管，主蒸汽接管，人孔接管，辅助给水接管） |  | 20件 |  | 73269010 72249010 72249090 73044990 73049000 73043990
| 管板锻件 |  | 4件 | 2件 | 72069000 72071900 72189900 72249010 73261910 84199090
| 筒体锻件（上筒节、接管筒节、锥形筒节、高筒节、中筒节、下筒节） |  | 24件 | 12件 | 72069000 72071900 72189900 72249010 73261910 84199090
（2）蒸汽发生器 | 安全端 |  | 16件 | 8件 | 72069000 72071900 72189900 72249010 73261910 84199090 84014090
| U型管 |  | 300吨 | 200吨 | 84014090 75071200
| 水室隔板 |  | 8件 | 4件 | 72192100 75062000
| 支撑板 |  | 200吨 | 100吨 | 72192100 72199000 84014090
| 抗震条组件 |  | 4套 | 2套 | 72221900 75051200 84199090
| 二级分离器（波纹板） |  | 4套 | 2套 | 84199090
| 密封垫圈 |  | 750件 | 460件 | 84841000 73182200 68151000
| 管材、板材、棒材 |  | 300吨 | 300吨 | 72192100 72254000 72193100 73044190 73072900 72221100 72224000 73145000
| 焊材（焊丝、焊条、焊剂、焊带） |  | 300吨 | 300吨 | 38109000 72209000 72209090 75051200 75052200 83113000
| 带整体支架的管嘴堵板、堵头 |  | 2套 | 2套 | 84199090
| 保温层（含波动管、热段和冷段部分的保温层） |  | 4套 | 1套 | 84199090
（3）稳压器 | 加热器（包括套管） |  | 122套 | 85套 | 85162990 85169090 84014090 85168000
| 喷淋头 |  | 3套 | 1套 | 84014090 85169090 84248999
| 上封头、下封头、筒体 |  | 6件 | 5件 | 84841000 68151000 72189900 73261910 84014090 84014010
| 核级密封件 |  | 24件 | 16件 | 73182200 84841000 68151000 84849000 84014090 84014010
| 板材、管材、棒材 |  | 158吨 | 100吨 | 72192100 72254000 72249090 72193100 73044190 73072900 73049000 72149900
| 焊材（焊带、焊丝、焊条、焊剂） |  | 68吨 | 60吨 | 38109000 72209000 72209090 75051200 75052200 83113000
| 保温层 |  | 1套 | 1套 | 84014090
（4）反应堆堆内构件 | 法兰、支撑板、管嘴、压紧弹簧 |  | 400吨 | 100吨 | 72189900 84014090 7307
| 板材、棒材、管材 |  | 200吨 | 172吨 | 72189900 72192100 72192200 75062000
（4）反应堆堆内构件 | 焊材（焊带、焊丝、焊条、焊剂） |  | 24吨 | 17吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 72299090 75062000 38109000 83113000
| 控制棒导向组件（含4根驱动杆备件） |  | 91套 | 90套 | 85169090 84014090
| 仪表组件 |  | 16套 |  | 85462010 84833000 84014090
（5）控制棒驱动机构 | 套筒 |  | 90套 | 75套 | 84014090
| 钩爪组件（钩爪、连杆、驱动轴、可拆接头、限位装置等） |  | 90套 | 75套 | 84014090 85365000 85169090
| 核电电工材料（线圈骨架等） |  | 15吨 | 5吨 | 85049090
| 焊材（焊带、焊丝、焊条、焊剂） |  | 15吨 | 11吨 | 83111000 83112000 83119000 83113000
| 位置指示组件 |  | 90套 |  | 84014090
| 运行线圈组件 |  | 90套 |  | 85049090
（6）环行吊车 | 电动机 |  | 12台 | 8台 | 85015200 85015300
| 减速器 |  | 13台 | 8台 | 84879000 84834090
| 电缆 |  | 12000米 | 1套 | 90318090 85444929 85444921
| 制动器（包括液压站） |  | 10个 | 6件 | 84836000 84122990 85052000
| 制动盘\卷筒联轴器 |  | 12个 | 1件 | 84836000
| 轴承 |  | 118套 | 200件 | 84821010 84825000 84841040
| 传感器 |  | 3个 | 3个 | 90328900 85030090 90259000 85043110
| 环吊大车 |  | 1套 | 1套 | 84161190 87051093 87079090 84314990
| 环吊小车 |  | 1套 | 1套 | 84161190 87051093 87079090 84314990
| 控制系统 |  | 1套 | 2套 | 84879000 84836000
（7）主管道 | 主管道锻件 |  | 160吨 | 80吨 | 72069000 72071900 72189900 72249010 73261910 84199090
| 焊材（焊条、焊丝、焊剂） |  | 15吨 | 3吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 75052200 38109000
（8）安全注入箱 | 复合钢板（不锈钢、低合金钢） |  |  | 120吨 | 72192100 72199000 84014090
| 焊材（焊带、焊丝、焊条、焊剂） |  | 15吨 | 10吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 75052200 38109000
（9）主设备支撑 | 锻件、板材、管材、棒材 |  | 200吨 | 140吨 | 72254000 73044190 73072900 73049000 84014090
（9）主设备支撑 | 焊材（焊带、焊丝、焊条、焊剂） |  | 150吨 | 100吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 75052200 38109000
| 阻尼器 |  | 16个 | 10个 | 72192100
（10）数字化仪控系统 | 数字化仪控系统组件（包括机柜制作材料、核级模块） |  | 93套 | 120套 | 85381090
（11）堆芯补水箱 | 上封头、下封头、筒体 |  |  | 6件 | 72249010 73182200 84841000 68151000 73261910 73053100
| 焊材（焊条、焊丝、焊剂、焊带） |  |  | 150吨 | 83111000 83112000 83119000 72179000 75052200 38109000
（12）安全壳 | 设备闸门部件（包括起升机构、密封垫片） |  |  | 2套 | 84014090
| 电气贯穿件 |  |  | 29套 | 84014090
| 人员闸门部件（包括电气贯穿件、窥视窗玻璃、电子部件、密封装置及垫圈） |  |  | 2套 | 84014090
（13）非能动余排换热器 | 换热管(镍基U型) |  |  | 8吨 | 84014090 75071200
| 上封头、下封头、管板 |  |  | 4件 | 72254000 73269010 75071200
| 管材、板材、棒材、型材 |  |  | 60吨 | 73269010 73049000 72254000 72192100 72149900 72221100
| 焊材（焊条 焊丝 焊剂 焊带） |  |  | 35吨 | 38109000 72209000 72299090 75051200 75052200 83113000
（14）结构模块 | 双相不锈钢钢板 |  |  | 700吨 | 83112000
| 双相不锈钢焊材（焊条 焊丝 焊剂） |  |  | 100吨 | 72287090 72224000
| 型材 |  |  | 1000吨 | 72287090 72224000
（15）核燃料元件 | 锆合金管、棒、带材 |  | 100吨 |  | 81099000 84014090
| 三氧化二钆合金 |  | 10吨 |  | 28469019
| 银铟铬（Ag 80%- In 15% - Cd 5%）材料 |  | 5吨 |  | 71159010 84013090
| 高硼靶材 |  |  | 5吨 | 28459000 84013090
| 核纯级锆合金管、棒、带材 |  |  | 100吨 | 81099000 81099000 84013090
| 带材 |  |  | 5吨 | 75062000 84013090
| 核燃料专用毒物碳化硼铝板 |  |  | 100吨 | 28499090 84013090
2、常规岛设备
（1）汽轮机 | 高中压转子或锻件（含转轴、叶片） |  | 1套 | 1套 | 84069000 72249010
| 低压转子或锻件（含转轴、叶片） |  | 3套 | 3套 | 84069000 72249010
（1）汽轮机 | 冷凝器 | 钛管 | 300吨 | 300吨 | 81089040
|  | 钛复合板 | 130吨 | 130吨 | 72109000 81089032
|  | 焊材 | 50吨 | 50吨 | 83113000 72179000 72299090 38109000
|  | 减温减压器 | 4个 |  | 84819010 84818040 84069000
| 高压隔板(含静叶) |  | 9套 | 20套 | 84069000
| 中压隔板(含静叶) |  | 20套 |  | 84069000
| 低压隔板(含静叶) |  | 4套 | 60套 | 84069000
| 高压缸缸体铸件 |  | 1套 | 1套 | 72249010 72249090
| 主油泵 |  | 1套 | 1套 | 84133030
| 抽汽逆止阀 |  | 16套 | 16套 | 84813000
| 汽轮机控制与保护系统 | 高压主汽阀和调节阀 | 4套 | 4套 | 84818040 84069000
|  | 再热主汽阀和再热截止阀 | 4套 | 12套 | 84818040 84069000
| 管道 | 高压管道 | 689吨 | 689吨 | 73045110 73043110 73059000 73065000
|  | 高压管件 | 159吨 | 159吨 | 73079200 84069000 73079900
| 汽轮机润滑油系统 | 主润滑油箱上的油泵 | 5套 | 4套 | 84133030
| 轴承（高中压缸、低压缸、推力） |  | 10套 | 10套 | 84833000
| 旁路阀、调节阀、疏水阀 |  | 154套 | 154套 | 84818040
| EH油系统 |  | 1套 | 1套 | 84133090
（2）汽轮发电机 | 转子、护环锻件 |  | 1套 | 1套 | 84149090 85030020 72249010 72249090
| 励磁系统（含励磁变压器） |  | 1套 | 1套 | 90328900 85371011
| 转子半线圈 |  | 1套 | 1套 | 85030020 8544
| 无刷励磁机（静止部分、旋转部分、整流组件） |  | 1套 | 1套 | 85021100 85044099
| 不锈钢空心线 |  | 2496根 | 2496根 | 73044190
| 电流互感器(含备品) |  | 34件 | 28件 | 85462010 85043110 85030020 85049090
| 油密封装置、定子冷却水系统、氢气和二氧化碳系统 |  | 2套 | 2套 | 85030020
| 氢气冷却器 |  | 6件 | 1套 | 84195000
| 出线套管(含备品)、液压螺母、轴瓦 |  | 1套 | 1套 | 85462010 85030020 73181600 84833000
| 定子线棒(含备品) |  | 2套 | 110根 | 85030020
| 绝缘件和材料（含绝缘锥环、胶、云母带、绝缘引水管） |  |  | 1套 | 85479090 68141000 39173900 39173300
（3）除氧器 | 安全阀、仪表阀 |  | 9套 | 14套 | 84814000 84818040
| 喷嘴 |  | 70个 | 392个 | 84248999 84249090
| 液位、压力变送器 |  | 4只 | 5只 | 90318090 90262010 90261000
(4)汽水分离再热器（MSR) | 分离器、预分离器 |  | 6套 | 7套 | 84049090 84248999 84249090 73261910
| MSR轴承 |  | 2个 | 2个 | 8483 73045910
| 截止阀、仪表阀 |  | 156个 | 156个 | 84811000 84813000 84814000 84818040
| 管板锻件 |  | 8块 | 8块 | 72249090 73261910
| 主蒸汽进出口接管 |  | 8块 | 8块 | 73269010 73079900 84199090 84069000
| 鳍片管 |  | 130吨 | 131吨 | 84069000 84199090
| 铁素体不锈钢管束 |  | 240吨 | 120吨 | 84069000 73064000
| 安全阀、活塞阀、疏水阀、调节阀 |  | 150个 | 79个 | 84814000 84818040 84813000
(5)加热器 | 安全阀 |  | 13套 | 13套 | 84814000
| U型管及管板 |  | 250吨 | 250吨 | 73064000 73261910
3、核级泵
(1)核主泵 | 电机定子、转子组件 |  | 50吨 |  | 85030090
| 转速测震传感器及K1级电缆 |  | 16吨 |  | 85030090
| 壳体铸锻件 |  | 30吨 |  | 72251900
| 轴封（一二三级密封、静止密封、密封室） |  | 2吨 |  | 84842000
| 水力部件毛胚（叶轮、导叶法兰、导叶、导叶螺母） |  | 5吨 |  | 84139100
| 电机支撑 |  | 5吨 |  | 85030090
| 主法兰与飞轮毛胚 |  | 13吨 |  | 84139100
| 防转装置毛胚（棘爪、棘齿盘） |  | 1吨 |  | 85030090
| 热屏蔽盖、座、盘管 |  | 4吨 |  | 84139100
| 主螺栓、主螺母 |  | 3吨 |  | 84139100
| 轴承（石墨轴瓦、轴套、电机轴承、推力轴承） |  | 10吨 |  | 84833000
| 冷却器 |  | 4吨 |  | 84195000
| 泵轴、电机轴、中间轴、联轴器锻件 |  | 6吨 |  | 84833000
| 焊材（焊带、焊丝、 焊条、焊剂） |  | 50吨 |  | 72299090 72285000
(2)上充泵 | 机械密封 |  | 10套 | 4套 | 84842000
（3）安注泵 | 机械密封 |  | 7套 |  | 84842000
| 轴承 |  | 7套 |  | 84833000
（4）安全壳余热排出泵 | 电动机 |  | 4台 | 2台 | 85015300 84139100
| 机械密封 |  | 8套 | 4套 | 84842000
（5）喷淋泵 | 机械密封 |  | 6套 |  | 84842000
| 滚动轴承 |  | 4套 |  | 84833000
(6)冷却水泵（海水循环泵） | 减速箱 |  | 5套 | 2套 | 84834090 84139100
| 机械密封 |  | 5套 | 4套 | 84842000 84139100 84137090
| 叶轮(CRF) |  | 4套 |  | 84139100
| 轴承 |  | 6套 | 4套 | 84833000
（7）电动辅助给水泵 | ASG应急给水泵 | 机械密封 | 6套 |  | 84842000 84139100
|  | 滑动轴承 | 6套 |  | 84833000
| ASG混流排水泵 | 机械密封 | 6套 |  | 84842000 84139100
|  | 滑动轴承 | 6套 |  | 84833000
（8）设备冷却水泵 | 电动机 |  | 4台 | 4台 | 85015300
（9）凝结水泵 | 止推轴承 |  | 3个 | 6个 | 84833000
（10）核主泵（反应堆冷却剂主泵） | 陶瓷端子部件 |  |  | 12件 | 85389000
| 水润滑轴承(止推轴承)、导向轴承、轴套 |  |  | 24套 | 84833000
| 热交换器 |  |  | 4套 | 84195000
| 壳法兰、飞轮锻件 |  |  | 12套 | 73072100 85030090
| 定子铁心部件 |  |  | 4套 | 85030090 73261910 73269010
| 轴、支承环、密封环、定子齿压板、定子端盖、上封头锻件 |  |  | 66件 | 85030090 73261910 73269010
| 定子转子屏蔽套用不锈钢薄板 |  |  | 2500千克 | 85030090 72193400 73169010 73261910
| 焊丝 |  |  | 1吨 | 7299090 7285000 83112000
| 定子陶瓷槽楔 |  |  | 3200件 | 85030090
| 绕组绝缘浸渍漆 |  |  | 1.6吨 | 32089090
| 夹套用不锈钢板 |  |  | 8张 | 72193100 73269010 73261910 85030090
| 定子线圈 |  |  | 384件 | 85030090 74199991
| 转子铜条 |  |  | 232件 | 85030090 74199991
| 速度传感器 |  |  | 16件 | 90328900
| 端盖螺栓锻件 |  |  | 80件 | 73269010 73261910
| 核级焊材 |  |  | 4.8吨 | 38109000 72209000 72299090 75051200 75052200 83113000
| 推力盘 |  |  | 8件 | 84139100 85030090
| 绝缘材料 |  |  | 1.6吨 | 85479090
4、核级阀
（1）安全壳隔离阀 | 防爆电动装置 |  | 180个 |  | 85015200 84014010 84014090
| 电磁阀 |  | 180个 |  | 84818040 84818021
| 气动马达 |  | 40个 |  | 84123900
（2）蝶阀 | 电动装置 |  | 36个 |  | 85015200
（3）波纹管截止阀 | 波纹管 |  | 40个 |  | 83079000
（4）稳压器安全阀 | 主阀、先导阀 |  | 4个 |  | 84812010 84818040 84814000 84812020
（5）稳压器比例喷雾调节阀 | 主阀 |  | 1套 |  | 84812010 84818040
（6）主蒸汽隔离阀 | 主阀 |  | 4套 |  | 84812010 84818040 84812020
| 驱动机构 |  | 4套 |  | 84819010
（7）通风系统 | 核级阀门 |  | 8个 |  | 84812010 84818040 84814000 84812020
（8）核岛阀 | 气动执行机构（核级） |  |  | 100件 | 84123900
| IE级减压过滤器 |  |  | 100件 | 84049090
| IE级电动执行机构 |  |  | 100件 | 85015200
| IE级电磁阀 |  |  | 100件 | 84818010
| IE级快速接头 |  |  | 800件 | 85381090
| IE级位置指示开关 |  |  | 600件 | 85365000

## 附件2-2
编号 | 设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列（供参考）
三、大型石化设备
(五)千万吨级炼油设备
1 | 炼油用加氢反应器、精制反应器 | 承压壳体(含筒节、球形封头) | 合金钢板 | 100-400吨 | 72251900
|  | 焊条、焊丝、焊带、焊剂 |  | 150吨 | 83111000 83112000
2 | 循环氢离心压缩机 | 干气密封 |  | 1套 | 84842000
|  | 控制系统 |  | 1套 | 90328900
|  | 机组测振系统 |  | 1套 | 90318090
|  | 测振轴位移装置 |  | 6台 | 85332190
|  | 调节阀 |  | 6套 | 84818090
3 | 大型工业汽轮机 | 传感器、前置器 |  | 7套 | 90319000
|  | 电磁阀 |  | 3套 | 84818021
|  | 电液转换器 |  | 2套 | 84818040
(六)天然气长输管道设备
1 | 长输管道燃驱压缩机组 | 高压、低压涡轮转子 |  | 1套 | 84119990
|  | 低压涡轮支承环 |  | 1套 | 84119990
|  | 低压涡轮支承环 |  | 1套 | 84119990
|  | 高压过渡段机匣 |  | 1套 | 84119990
|  | 下部传动箱 |  | 1套 | 84119990
|  | 涡轮第2级导叶组 |  | 15套 | 84119990
|  | 涡轮第1级导叶 |  | 40套 | 84119990
|  | 涡轮第1级动叶 |  | 86套 | 84119990
|  | 涡轮第2级动叶 |  | 86套 | 84119990
|  | 低压0级动叶 |  | 19套 | 84119990
|  | 火焰筒 |  | 1套 | 84119990
|  | 高压后轴颈 |  | 1套 | 84119990
|  | 联轴器 |  | 1套 | 84842000
|  | 干气密封件 |  | 2套 | 84842000
|  | 压缩机用滑动轴承 |  | 3套 | 84821090
|  | 球轴承、圆柱滚子轴承、滚柱轴承 |  | 18套 | 84821090
2 | 长输管道电驱压缩机组 | 膜盘联轴器 |  | 1套 | 84836000
|  | 干气密封件 |  | 1套 | 84842000
|  | 止推轴承 |  | 1套 | 84821040
|  | 支撑轴承 |  | 1套 | 84833000
|  | 轴振动、位移探头、延伸电缆、前置器 |  | 8路 | 85332190
|  | 联轴器 |  | 1套 | 84842000
|  | 干气密封件 |  | 2套 | 84842000
|  | 压缩机用滑动轴承 |  | 3套 | 84821090
|  | 球轴承、圆柱滚子轴承、滚柱轴承 |  | 18套 | 84821090
|  | 转子护环锻件 |  | 2件 | 73269010
3 | 高压大口径全锻焊管道球阀 | 电动执行机构 |  | 1套 | 85015300
|  | 气液联动执行机构 |  |  | 84122100
|  | 阀座 |  | 2套 | 84819010
|  | 卸压安全阀 |  | 1套 | 84814000
|  | 焊剂 |  | 5千克 | 38109000

## 附件2-3
编号 | 设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单位船舶进口数量（套/船） | [5 empty] | 税则号列(供参考)
|  |  |  | 汽车运输船 | 科学考察船 | 客滚船 | 火车轮渡 | 绞吸挖泥船 | 耙吸挖泥船
七 、大型船舶、海洋工程设备
（二） 大型高技术、高附加值船舶
1 | 主推进系统 | 主机附件 | 研磨机 |  |  | 1 | 1 |  |  | 84609090
|  | 轴带发电机 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 85023900
|  | 艉管总成 | CPP轴 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 84842000
|  |  | 艉轴承 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 84821090
|  |  | 艉轴密封 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 84842000
|  |  | 艉管 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 73053900
|  |  | 温度传感器 |  |  | 2 |  |  | 2 | 90261000
|  | 舵浆 |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 84789910
|  | 动态轨迹及动态定位系统 | [6 empty] | 1 | 90148000
|  | 低压（690伏及以下）电力驱动系统 | 独立式整体吊舱 |  | 2 |  | 1 |  |  | 84871000
|  | 中高压（6600伏及以上）电力驱动系统 | 主发电机组 |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 85021310
|  |  | 中高压变压器 |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 85043400
|  |  | 功率管理系统 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 90328900
2 | 船舶控制系统 | 温度和液位遥测系统 |  |  |  | 1 |  |  |  | 90261000
|  | 阀门遥控系统 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 85372090
3 | 操纵系统 | 联合操纵系统（装载计算机工作台） |  |  |  |  | 1 |  |  | 85371090
4 | 通道系统 | 滚装设备 | 艏艉侧门和跳板坡道的升降装置 |  |  | 1 |  |  |  | 84289090
|  |  | 艏艉侧门和跳板坡道的液压装置 |  |  | 1 |  |  |  | 84122990
|  |  | 艏艉侧门的电气控制装置 |  |  | 1 |  |  |  | 85371090
5 | 船舶安全系统 | 火灾报警系统 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 85311000
|  | 垂直撤离系统（充气伐） |  |  |  |  | 4 |  |  | 89071000
6 | 热力系统 | 热油锅炉 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 84021900
|  | 废气组合锅炉（燃烧器、自控器） |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 84021900
|  | 辅助部件 | 温控阀 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 84818040
|  |  | 安全阀 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 84814000
|  |  | 热油阀 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 84818040
7 | 通讯系统 | 卫星通讯C站 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 85256010
|  | 卫星通讯F站及配件 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 85256010
|  | 甚高频电话 |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 85256090
|  | 无线电台及配件 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 85256090
|  | 雷达及配件 |  |  |  | 1 | 3 |  | 3 | 85261010
8 | 航行设备 | 电罗经 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 90148000
|  | 磁罗经 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 90148000
|  | 自动舵 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 航行接收机 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 90148000
|  | GPS导航仪 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 90148000
|  | DGPS导航仪 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 90148000
|  | 航行数据记录仪 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 90148000
|  | 电子海图 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 90148000
|  | 测深仪 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 90151000
|  | 桥楼值班自动报警系统 |  | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 挖泥设备 | 泥泵齿轮箱及传动装置 | [6 empty] | 2 | 84099910
|  | 气胎离合器 | [6 empty] | 2 | 84836000
|  | 泥泵 | [5 empty] | 2 | 2 | 84138100
|  | 耙头 | [6 empty] | 4 | 84306999
|  | 水下泵及传动装置 | 水下变频电机 |  |  |  |  | 1 | 1 | 85015300
|  |  | 水下减速箱 |  |  |  |  | 1 | 1 | 84834090
|  |  | 水下泥泵 |  |  |  |  | 1 | 1 | 84138100
|  | 绞刀头 | [5 empty] | 1 |  | 84306990
|  | 绞刀驱动装置及绞刀梁 | 绞刀梁 |  |  |  |  | 1 |  | 84839000
|  |  | 水下变频电机 |  |  |  |  | 1 |  | 85015300
|  |  | 水下减速箱 |  |  |  |  | 1 |  | 84834090
|  | 传动装置 | 轴 |  |  |  |  | 1 |  | 84831090
|  | 水下油缸 | [5 empty] | 1 | 8 | 84139100
|  | 多波束测深仪 | [6 empty] | 1 | 90158000
|  | 液压系统 | 液压泵站 |  |  |  |  | 1 | 1 | 84138100
备注：本表中未列明单位船舶进口数量的栏目，有关船舶进口零部件不能享受本进口税收优惠政策

## 附件2-4
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列（供参考） | 备注
八、高速铁路、城市轨道交通设备
（一）城市轨道交通车辆及机电设备
1.城市轨道交通车辆
(1)列车网络控制系统 | 列车网络控制系统（含监控中心、控制单元等） |  | 1套/列 | 86079100 | 列车控制单元 |  | 2套/列 | 86079100
[5 empty] | 列车监控装置 |  | 2套/列 | 90328900
[5 empty] | 网络监控装置 |  | 2套/列 | 90328990
[5 empty] | 车载显示单元 |  | 2个/列 | 85385110
[5 empty] | 控制传送装置(CCU) |  | 2台/列 | 90328900
[5 empty] | 输入输出单元 |  | 7个/列 | 86079100
[5 empty] | 连接器（1-48芯连接器） |  | 220套/列 | 86079100
[5 empty] | 车辆控制器 |  | 4个/列 | 85371090
[5 empty] | 列车网络总线(MVB)连接器、中继器 |  | 16套/列 | 86079100
[5 empty] | 列车网络总线(MVB)终端 |  | 33套/列 | 86079100
[5 empty] | 直流电源变换器 |  | 2个/列 | 86079100
[5 empty] | 列车诊断系统测试装置 |  | 1台/系统 | 90318090
[5 empty] | 专用电缆 |  | 700米/列 | 85444221
[5 empty] | 电路板 |  | 8个/列 | 86079100
| 监控中心 |  | 2套/列 | 85369000 | 监控中心 | 主处理模块电子支架 | 2个/列 | 85389000
[6 empty] | 监控箱(TMS) | 2套/列 | 85369000
[6 empty] | IC卡读写器 | 2套/列 | 85369000
[6 empty] | 便携式测试单元(PTU) | 3套/列 | 85044099
[6 empty] | 事件记录装置(故障记录仪 ) | 2套/列 | 86079100
| 终端装置 |  | 1套/辆 | 85369000 | 终端装置 | 车辆数据转换装置集成 | 6套/列 | 85489000
[6 empty] | 动圈式指示器 | 2个/列 | 85489000
[6 empty] | 车辆控制单元 | 4套/列 | 85369000
[6 empty] | 监控终端 | 2台/列 | 86079100
[6 empty] | 压接连接器 | 28个/列 | 85369000
[6 empty] | 服务端口 | 2个/列 | 85366900
[6 empty] | 列车网络(MVB)维护接口 | 2个/列 | 85366900
[6 empty] | 本地控制单元 | 1套/辆 | 85366900
| 车辆控制单元（VCU）（含中心控制、牵引控制、制动控制功能） |  | 2套/列 | 85371011 | 车辆控制单元（VCU） | 中央处理器模块 | 2套/列 | 85366900
[6 empty] | 中央控制单元 | 2套/辆 | 85366900
[6 empty] | DC/DC变换器 | 1个/辆 | 85389000 | 可以采用
[6 empty] | 启动单元 | 1个/辆 | 85389000
[6 empty] | 时钟列车总线接口 | 1个/辆 | 85389000
[6 empty] | 输出模块 | 1个/辆 | 85389000
[6 empty] | 电子模块 | 1个/辆 | 85389000
| 液晶显示器及控制器 |  | 2套/列 | 85285110 | 液晶显示器及控制器 | 显示屏单元/显示屏控制器 | 2套/列 | 85372090 85371090
[6 empty] | 司机故障指示器 | 2套/列 | 85318090
[5 empty] | 功率模块 | 辅助电源(SIV)用继电器模块 | 6个/列 | 85049090
[6 empty] | 输入电路(SG)模块 | 6个/列 | 85049090
[6 empty] | 输入电路晶闸管(BTH/CG)模 | 6个/列 | 85049090
[6 empty] | 输出三相滤波(ACC)模块 | 6个/列 | 85049090
[6 empty] | 蓄电池亏电保护(DBPS)模块 | 6个/列 | 85049090
[6 empty] | 蓄电池充电(BCG)模块 | 6个/列 | 85049090
[6 empty] | 蓄电池充电器用继电器模块 | 6个/列 | 85049090
(1)列车网络控制系统 |  |  |  |  | 控制单元 | 辅助逆变器控制单元 | 6套/列 | 85049090
[6 empty] | 牵引逆变器控制单元 | 6套/列 | 85049090
| 控制单元（辅助逆变器、牵引逆变器） |  | 1套/辆 | 85049090 |  | 静止逆变器电子控制单元/模块 | 13个/列 | 85049090
[6 empty] | 牵引控制电子装置 | 9个/列 | 85049090
[6 empty] | 中央控制模块 | 2个/列 | 85049090
[6 empty] | 输出(PS)回路 | 2个/列 | 85049090
| 多功能车辆总线（线缆）MVB |  | 1套/辆 | 85372090 | 列车网络总线（含电缆、转发器） |  | 1套/辆 | 85372090 85444911 | 可以采用
| 司机台输入/输出装置 |  | 2套/列 | 85049090 | 司机台输入/输出装置 | 司机台输入/输出模块 | 2套/列 | 85389000
[6 empty] | 编码器 | 2套/列 | 85489000
[6 empty] | 脉宽调制（PWM）发生器 | 1套/辆 | 85352100
| 中继器 |  | 2套/列 | 85369000 | 中继器 | 远程输入输出模块 | 10套/列 | 85389000
[6 empty] | 列车网络总线(MVB)中继器 | 1套/辆 | 85176239
(2)车辆制动系统 | 制动系统（含电控单元、单元制动、空压机总成等） |  | 1套/列 | 86072100 | 制动控制单元 |  | 10套/列 | 86072100
[5 empty] | 停放控制单元 |  | 10套/列 | 86072100
[5 empty] | 辅助控制单元 |  | 10套/列 | 86072100
[5 empty] | 踏面清扫控制装置 |  | 10套/列 | 86072100
[5 empty] | 压力传感器 |  | 8套/列 | 86072100
[5 empty] | 溢流阀 |  | 1个/辆 | 86072100
[5 empty] | 过滤器 |  | 1个/辆 | 86072100
[5 empty] | 双向阀 |  | 2个/辆 | 86072100
[5 empty] | 风缸 |  | 24个/列 | 86072100
[5 empty] | 回送装置 |  | 3套/列 | 86072100
| 制动电控单元（网关阀、智能阀） |  | 2个/辆 | 84818010 | 制动电控单元 | 网关阀及连接器 | 10套/列 | 86072100 84818040
[6 empty] | 扩展阀（RIO）及连接器 | 10套/列 | 86072100
[6 empty] | 智能阀及连接器 | 10套/列 | 84818021 84812020
| 单元制动（含踏面制动单元或制动夹钳、轮盘、轴盘） |  | 8套/辆 | 86072100 86072900 | 单元制动 | 踏面制动单元 | 4套/辆 | 86072100
[6 empty] | 带停放踏面制动单元 | 4套/辆 | 86072100
[6 empty] | 盘型制动装置 | 70套/列 | 86072100
[6 empty] | 合成闸瓦/闸片 | 70套/列 | 86072100 86072902
[6 empty] | 轮缘润滑装置 | 36套/列 | 86072100
| 速度传感器 |  | 4个/辆 | 90330000 90299000 | 速度传感器 |  | 32套/列 | 86072100
[5 empty] | 测速齿轮 |  | 24套/列 | 86072100
| 空压机总成 |  | 3套/列 | 84148090 | 空压机总成 | 空气压缩机 | 3套/列 | 86072100
[6 empty] | 安全阀 | 3套/列 | 86072100 | 采用86072100 不采用 84814000（因为用于管道、锅炉）
| 空压机启动装置 |  | 3套/列 | 86072100 | 空压机启动装置 |  | 4套/列 | 86072100
| 干燥装置 |  | 3套/列 | 84193909 84193990 | 干燥装置 |  | 3套/列 | 84193909 84193990
| 高度阀（左、右） |  | 4个/辆 | 86072100 84812020 | 高度阀（左、右） |  | 32套/列 | 84812020
| 过滤器 |  | 1个/辆 | 84813000 | 过滤器 |  | 6套/列 | 84813000 84213990
| 智能电空阀 |  | 6个/辆 | 86072100 | 智能电空阀 | 中继阀 | 10套/列 | 86072100
[6 empty] | 防滑阀 | 4个/辆 | 848180 86072100
[6 empty] | 停放制动电磁阀 | 1个/辆 | 86072100
[6 empty] | 空重阀 | 1个/辆 | 86072100
(2)车辆制动系统 |  |  |  |  | 智能电空阀 | 电磁阀 | 30套/列 | 84818010
[6 empty] | 圧力调整阀 | 6套/列 | 86072100 84811000
[6 empty] | 止回阀 | 6套/列 | 86072100 84813000
[6 empty] | 压力控制阀 | 24套/列 | 86072100
[6 empty] | 压差阀 | 12套/列 | 86072100 84812020
[6 empty] | 压力比较阀（压力开关） | 10套/列 | 86072100
| 脉冲阀 |  | 6个/辆 | 86072100 | 脉冲阀 |  | 6个/辆 | 86072100
(3)主牵引传动系统 | 牵引系统 |  | 2个/辆 | 85044099 | 牵引系统 | 牵引逆变器 | 4台/列 | 86079100
[6 empty] | 交流牵引电机 | 24 | 85015300 86079100
[6 empty] | 牵引控制单元 | 4套/列 | 86079100 90328900
[6 empty] | 制动斩波器模块 | 6个/列 | 85044099
[6 empty] | 电压检测装置 | 2台/列 | 86079100
[6 empty] | 滤波电抗器 | 3台/列 | 86079100
[6 empty] | 逆变器控制单元 | 4个/列 | 85049090
[6 empty] | 牵引逆变器组件 | 1套/辆 | 85044099
[6 empty] | 牵引控制单元 (DCU) | 1套/辆 | 90328900
| 功率单元 |  | 16个/辆 | 85044100 | 功率单元 | 逆变器模块 | 4套/列 | 85049090
[6 empty] | 驱动控制单元 | 38套/列 | 86079100
[6 empty] | 电流传感器 | ４个/列 | 85044099
[6 empty] | 电机电流传感器 | 12个/列 | 85044099
[6 empty] | 脉宽调制（PWM）指令器 | 2台/列 | 90328900
| 高速断路器（HSCB） |  | 3个/辆 | 85352100 | 高速断路器（HSCB） | 高速断路器（HSCB）模块 | 4套/列 | 85389000 85352100
[6 empty] | 断路器箱 | 3套/列 | 85369000
| 母线熔断器（主熔断器） |  | 2套/辆 | 85044099 | 熔断器箱 | 主熔断器（母线熔断器） | 6套/列 | 85361000
[6 empty] | 熔断器 | 6台/列 | 85351000
[6 empty] | 熔断器元件 | 8个/列 | 85359000
| 司机控制器 |  | 2个/列 | 85044099 | 司机控制器 |  | 2套/列 | 86079100 90328900
| 牵引电动机轴承 |  | 4套/辆 | 85044099 | 牵引电动机轴承 |  | 4套/辆 | 85044099
| 交流、直流接触器 |  | 1套/辆 | 85044099 85364900 | 交流、直流接触器 |  | 100个/列 | 85049090 85044099 85364900
[5 empty] | 三相断路器 |  | 4个/辆 | 85049090
| 母线高速断路器 |  | 3套/辆 | 85044099 | 高速断路器 |  | 3套/列 | 85389000 85044099
| 车辆间电气连接器接线箱及插座 |  | 1套/辆 | 85044099 | 车辆间电气连接器接线箱及插座 |  | 1套/辆 | 85044099
| 主隔离开关 |  | 1个/辆 | 85044099 | 主隔离开关 | 隔离接地开关和电气连接箱 | 4套/列 | 85389000
[6 empty] | 电气牵引系统用隔离开关箱 | 1套/辆 | 85359000
| 避雷器 |  | 1套/辆 | 85354000 | 避雷器 |  | 1套/辆 | 85354000
| 光缆 |  | 1套/辆 | 85044099 | 光缆 |  | 1套/辆 | 85044099
| 车间电源装置 |  | 2套/辆 | 85044099 | 车间电源装置 |  | 2套/辆 | 85044099
(4)辅助逆变器 | 板式散热器 |  | 1套/辆 | 85044019 | 散热器 |  | 1套/辆 | 85044019
| 功率单元元件 |  | 2套/辆 | 85044019 | 功率单元模块 |  | 4套/列 | 85049090
[5 empty] | 牵引/辅助逆变器模块 |  | 17个/列 | 85049090
[5 empty] | 直流输出平波电抗器 |  | 3个/列 | 85437099
[5 empty] | 高频变压器 |  | 5个/列 | 85043190
(4)辅助逆变器 |  |  |  |  | 扩展供电装置 |  | 1个/列 | 85044099
[5 empty] | 辅助变流器 |  | 4 | 85044099
[5 empty] | 辅助逆变器组件 |  | 2套/列 | 85044019
| 门极驱动单元 |  | 1套/辆 | 85044019 | 门极驱动单元 |  | 1套/辆 | 85044019
| 高速断路器 |  | 1套/辆 | 85044019 | 高速断路器 |  | 1套/辆 | 85389000 85044019
| 交流、直流接触器 |  | 1套/辆 | 85364900 | 交流、直流接触器 |  | 1套/辆 | 85364900
| 辅助电源逆变器用熔断器 |  | 1套/辆 | 85044019 | 辅助逆变器用熔断器 |  | 1套/辆 | 85351000 85361000 | 不采用85044019 （因为是变压器、变流器） 采用 85351000 （1000V以上） 采用 85361000 （1000V以下）
[5 empty] | 直流电压变换器 | 整流装置 | 2套/列 | 85389000
[5 empty] | 直流电压电流互感器 |  | 8套/列 | 85044019
[5 empty] | 交流电压电流互感器 |  | 8套/列 | 85044019
(5)转向架设备 | 齿轮驱动装置（含齿轮箱、大、小齿轮及轴承） |  | 4套/辆 | 84834090 | 齿轮驱动装置（含齿轮箱、大、小齿轮及轴承） |  | 24套/列 | 84839000
| 空气弹簧 |  | 4套/辆 | 73209090 86073000 | 空气弹簧 |  | 4套/辆 | 73209090 86073000
| 轴承 |  | 8套/辆 | 84825000 | 轴承 |  | 8套/辆 | 84825000
| 联轴节（弹性挠板或齿式） |  | 14套/列 | 84834090 84836000 | 联轴节（弹性挠板或齿式） |  | 16套/列 | 84836000
(6)接地装置 | 接地装置 |  | 4套/辆 | 86072100 | 接地装置 |  | 4套/辆 | 86072100
(7)车钩 | 车钩联结器 |  | 1套/辆 | 73269090 86073000 | 车钩联结器 |  | 1套/辆 | 73269090 86073000
| 车钩缓冲器 |  | 2套/辆 | 85013100 | 车钩缓冲器 |  | 2套/辆 | 85013100
(8)车门 | 车门电机 |  | 8套/辆 | 72224000 | 车门电机 |  | 8套/辆 | 72224000
（9）空调系统 | 空调制冷系统 | 压缩机 | 64个 | 84143014 | 空调制冷系统 | 全封闭螺杆压缩机 | 12套/列 | 84143014.02
2.信号系统
(1)列车自动防护/列车自动控制系统 （ATP/ATO） | 列车自动防护（ATP）计算机 |  | 轨旁：1； 每列车：2 | 85301000 | 列车自动防护系统（ATP） | 列车自动防护系统用计算机 | 2套/列 | 85301000
[6 empty] | 司机显示单元 | 2套/列 | 85301000
[6 empty] | 列车测速装置（雷达、测速电机、加速度计） | 6套/列 | 85301000
[6 empty] | 列车车地通信设备（无线设备、环线设备、车载交换机） | 10套/列 | 85301000
[6 empty] | 车载输入/输出单元 | 2套/列 | 85301000
[6 empty] | 轨旁ATP计算机(区域控制器) | 1套/5公里 | 85301000
[6 empty] | 线路控制器 | 1套/项目 | 85301000
[6 empty] | 轨旁车地通信设备（接入设备、交换设备） | 1套/200米 | 85301000
[6 empty] | ATP板卡(车载和轨旁) | 30套/列 | 85309000
| 列车自动驾驶（ATO）计算机 |  | 每列车：2 | 85301000 | 列车自动驾驶系统（ATO） | 车载列车自动驾驶系统用计算机 | 2套/列 | 85301000
[6 empty] | 轨旁列车自动驾驶系统用计算机 | 30套/列 | 85301000
[6 empty] | 信号放大器 | 6套/列 | 85437092
[6 empty] | 信号收发器 | 6套/列 | 85308000
[6 empty] | 唤醒模块 | 2套/列 | 85309000
[6 empty] | 计算机板卡 | 30套/列 | 85309000
| 列车和轨道数据服务器（TTS） |  | 1个 | 85301000 | 列车和轨道数据服务器（TTS） |  | 1套/项目 | 85301000
| 固定数据应答器（信标） |  | 最大30个/公里 | 85301000 | 固定数据应答器（信标） |  | 30个/公里 | 85301000
| 可变数据应答器（信标） |  | 最大10个/公里 | 85301000 | 可变数据应答器（信标） |  | 10个/公里 | 85301000
| 应答器电子单元（LEU） |  | 最大6套/公里 | 85301000 | 应答器电子单元（LEU） |  | 6套/公里 | 85301000
(2)联锁系统（CI） | 计轴主机 |  | 最大3套/公里 | 85301000 | 计轴主机 | 计轴运算主机（含机笼） | 3套/公里 | 85301000
[6 empty] | 计轴评估器 | 3套/公里 | 85309000
[6 empty] | 计轴测试器 | 3套/公里 | 85301000
| 计轴器（磁头） |  | 最大14套/公里 | 86080010 | 计轴器（磁头） |  | 14套/公里 | 86080010
3、直流供电牵引设备
（1)直流牵引控制设备 | 直流快速断路器 |  | 9台/牵引所 | 85389000 | 直流快速断路器 |  | 9台/牵引所 | 85389000
| 电动隔离开关 |  | 12台/牵引所 | 85359000 | 电动隔离开关 |  | 12台/牵引所 | 85359000
| 微机保护测控装置 |  | 4台/牵引所 | 85389000 | 微机保护测控装置 |  | 4台/牵引所 | 85389000
| 框架泄露保护装置电流元件 |  | 1台/牵引所 | 85389000 | 框架泄露保护装置电流元件 |  | 1台/牵引所 | 85389000
| 避雷器 |  | 1台/牵引所 | 85354000 | 避雷器 |  | 1台/牵引所 | 85354000
| 电流测量放大器 |  | 8台/牵引所 | 90303900 | 电流测量放大器 |  | 8台/牵引所 | 90303900
| 电压测量放大器 |  | 1台/牵引所 | 90303900 | 电压测量放大器 |  | 1台/牵引所 | 90303900
(2)气体绝缘开关设备 (GIS) | 牵引供电真空断路器（真空灭弧室、分/合闸弹簧、触头压力簧） |  | 7台/降压所 | 85359000 | 牵引供电真空断路器（真空灭弧室、分/合闸弹簧、触头压力簧） |  | 7台/降压所 | 85359000
| 自动开关 |  | 5台/降压所 | 85359000 | 自动开关 |  | 5台/降压所 | 85359000
| 自动断路器 |  | 5台/降压所 | 85362000 | 自动断路器 |  | 5台/降压所 | 85362000
4.火灾自动报警及气体灭火系统
(1)火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 |  | 1套/站 | 85311000 | 火灾报警控制器 |  | 1套/站 | 85311000
| 图形工作站软件 |  | 1套/站 | 85311000 | 图形工作站软件 |  | 1套/站 | 85311000
| 输入/输出模块 |  | 1套/被控设备 | 85311000 | 输入/输出模块 |  | 1套/被控设备 | 85311000
| 隔离模块 |  | 1套/保护区域 | 85311000 | 隔离模块 |  | 1套/保护区域 | 85311000
| 智能感烟探测器（含底座） |  | 1套/报警点 | 85311000 | 智能感烟探测器（含底座） |  | 1套/报警点 | 85311000
| 智能感温探测器（含底座） |  | 1套/报警点 | 85311000 | 智能感温探测器（含底座） |  | 1套/报警点 | 85311000
| 手动报警器 |  | 1套/报警点 | 85311000 | 手动报警器 |  | 1套/报警点 | 85311000
| 通讯接口模块 |  | 2套/站 | 85311000 | 通讯接口模块 |  | 2套/站 | 85311000
(2)气体灭火系统 | 容器阀及组件 |  | 1套/瓶组 | 84818010 | 容器阀及组件 |  | 1套/瓶组 | 84818010
| 电磁启动器 |  | 1套/瓶组 | 90329000 | 电磁启动器 |  | 1套/瓶组 | 90329000
| 高压连接软管 |  | 1套/瓶组 | 40092200 | 高压连接软管 |  | 1套/瓶组 | 40092200
| 单向阀 |  | 1套/保护区 | 84819010 | 单向阀 |  | 1套/保护区 | 84819010
| 减压装置 |  | 1套/保护区 | 84819090 | 减压装置 |  | 1套/保护区 | 84819090
| 选择阀 |  | 1套/保护区 | 84819090 | 选择阀 |  | 1套/保护区 | 84819090
| 压力开关 |  | 1套/保护区 | 85362000 | 压力开关 |  | 1套/保护区 | 85362000
| 喷嘴 |  | 1套/保护区 | 84249010 | 喷嘴 |  | 1套/保护区 | 84249010
| 安全阀 |  | 1套/保护区 | 84814000 | 安全阀 |  | 1套/保护区 | 84814000
| 导流罩 |  | 1套/保护区 | 84249010 | 导流罩 |  | 1套/保护区 | 84249010
| HF电起动器加力器复位工具 |  | 1套/维修工区 | 90329000 | HF电起动器加力器复位工具 |  | 1套/维修工区 | 90329000
| HF电起动器复位工具 |  | 1套/维修工区 | 90329000 | HF电起动器复位工具 |  | 1套/维修工区 | 90329000
| 测压表 |  | 1套/维修工区 | 90260900 | 测压表 |  | 1套/维修工区 | 90260900
(3)烟雾火灾探测系统 | 标准型探测器(带显示模块及编程模块) |  | 1套/保护区 | 85311000 | 标准型探测器(带显示模块及编程模块) |  | 1套/保护区 | 85311000
5.自动售检票系统
(1)自动售检票系统（AFC） | 自助式售票机 | 纸币识别模块、纸币找赎模块 | 1套/台 | 84769000 | 自助式售票机 | 主控单元模块 | 1套/台 | 84798999
[6 empty] | 硬币处理及识别模块 | 1套/台 | 84759000
[6 empty] | 纸币处理及找零模块 | 1套/台 | 84769000
[6 empty] | 车票发行模块 | 1套/台 | 84769000
(1)自动售检票系统（AFC） |  |  |  |  | 自助式售票机 | 票卡处理单元模块 | 1套/台 | 84769000
[6 empty] | 传感器 | 1套/台 | 90330000
[6 empty] | 找赎机芯(自动找赎模块部件) | 1套/台 | 84769000 90314990
| 自动检票机 | 检票机机芯 | 1套/通道 | 84732900 | 自动检票机 | 主控单元模块 | 1套/通道 | 84798999
[6 empty] | 闸门模块 | 1套/通道 | 84798999
[6 empty] | 传感器 | 1套/通道 | 90330000
[6 empty] | 车票回收模块 | 1套/通道 | 84799090
[6 empty] | 票卡处理单元 | 1套/通道 | 84799090
[6 empty] | 检票机机芯 | 1套/通道 | 84732900
[6 empty] | 扇门控制板(检票机机芯部件) | 1套/通道 | 84732900
(2)一卡通清分中心（ACC） | 主数据库服务器 |  | 1台/系统 | 84714999 | 中央数据库服务器 |  | 2台/系统 | 84714999
| 模拟试验系统服务器 |  | 1台/系统 | 84714999 | 中央磁盘阵列 |  | 1台/系统 | 84714999
| 磁盘存储阵列 |  | 1台/系统 | 84714999 | 存储光交换机 |  | 2台/系统 | 84714999
| 磁带库 |  | 1台/系统 | 84714999 | 中央磁带库 |  | 1台/系统 | 84714999
[5 empty] | 异地备份数据服务器 |  | 1台/系统 | 84714999
[5 empty] | 异地备份磁盘阵列 |  | 1台/系统 | 84714999
[5 empty] | 异地备份SAN交换机 |  | 1台/系统 | 84714999
(3)线路控制中心（LC） | 记名车票发行设备 |  | 2台/系统 | 84732900 | 记名车票发行设备 |  | 2台/系统 | 84732900
| 储票箱 |  | 2个/台 | 84732900 | 储票箱 |  | 2个/台 | 84732900
| 发售模块测试工具 |  | 1套/系统 | 84732900 | 发售模块测试工具 |  | 1套/系统 | 84732900
| 回收模块测试工具 |  | 1套/系统 | 84732900 | 回收模块测试工具 |  | 1套/系统 | 84732900
| 读写器 |  | 1套/台 | 84732900 | 读写器 |  | 1套/台 | 84732900

## 附件2-5
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考)
十三、新型纺织机械
（五）高效现代化成套棉纺设备
1.清梳联合机（梳棉机） | 钢丝针布 |  | 110公斤 | 84483100
2.环绽细纱机 | 气动摇架 |  | 240件 | 84483990
3.粗纱机 | 气动摇架 |  | 60件 | 84483990
| 板簧摇架 |  | 60件 | 84483990
4.精梳机 | 锡林 |  | 8套 | 84483200
| 顶梳 |  | 8套 | 84483200
注：该目录的编号按照财关税（2010）17号文件附件2已有序列编制。